## 例１アセトン
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
実施日時
専攻 | 広域科学専攻○○系 | 研究室 | ○○○研究室
実施責任者 | （氏名）○○○○ |  | （身分） | ○○
実施者氏名 | ○○○○
対象化学物質名 | アセトン
対象作業概要 | 実験用ガラス器具に付着した有機物質を洗浄し、廃液を難燃廃液（K分類)タンクに廃棄する。 反応用溶媒として使用し、反応終了後、エバポレータで留去し回収するか、あるいは水を加えて残留物をろ過した後、廃液として難燃廃液（K分類）タンクに廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミにおいて、研究室でアセトンを使用する作業を洗い出し、その危険有害性について指導教員が補足した後、実験におけるリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
融点： -95℃ 沸点/沸騰範囲： 56℃ 引火点： -20℃ 危険 引火性の高い液体および蒸気 眼刺激 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ： 血液 呼吸器への刺激の恐れ、眠気またはめまいのおそれ、飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
実験器具の洗浄に使用する際には、必ず保護眼鏡を着用し、手に付着させないよう十分に注意する。また、最少量の使用を心がけ、迅速に作業を行う。 アセトンを溶媒とする反応操作、および後処理のろ過操作等は、必ず局所排気装置内で行い、回収した溶媒やろ液は速やかにタンク内に廃棄する。

## 例２.アセトニトリル
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
実施日時
専攻 | 広域科学専攻○○系 | 研究室
実施責任者 |  |  | （身分）
実施者氏名
対象化学物質名 | アセトニトリル（CAS番号 75-05-8）
対象作業概要 | 市販特級試薬をスペクトル測定用溶媒として使用するために、単蒸留を行う。残留物は、可燃有機（H分類）タンクに廃棄する。また、反応用溶媒として使用し、反応終了後、水を加えて残留物をろ過した後、廃液として難燃廃液（K分類）タンクに廃棄する。 紫外可視吸収および発光スペクトル測定用溶媒として使用し、測定後、可燃有機(H分類)タンクに廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミにおいて、研究室でアセトニトリルを使用する作業を洗い出し、その危険有害性について指導教員が補足した後、実験におけるリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
融点： -46℃ 沸点/沸騰範囲： 82℃ 引火点： 10℃ 危険 引火性の高い液体および蒸気 飲み込むと有害のおそれ 皮膚に接触すると有毒、吸入すると有害、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い 臓器の障害： 呼吸器系 中枢神経系 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ： 肝臓 血液系 呼吸器系 腎臓 中枢神経系
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
蒸留操作は火気に十分注意しながら、必ず局所排気装置内で行う。蒸留残渣は速やかにタンク内に廃棄する。アセトニトリルを溶媒として使用する反応も必ず局所排気装置内で行い、廃液は速やかにタンク内に廃棄する。 スペクトル測定試料の調製はできるだけ局所排気装置内で行い、蒸気を吸入しないように十分に注意する。作業の際には必ず保護眼鏡、保護手袋を着用する。測定終了後は、速やかにタンク内に廃棄する。

## 例３.ジロロメタン
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
実施日時
専攻 | 広域科学専攻○○系 | 研究室
実施責任者 |  |  | （身分）
実施者氏名
対象化学物質名 | ジクロロメタン（CAS番号 75-09-2）
対象作業概要 | 反応用溶媒として使用し、反応終了後、エバポレータで留去し回収して有機塩素（J分類）タンクに廃棄する。 紫外可視吸収および発光スペクトル測定用溶媒として使用し、測定後、有機塩素(J分類)タンクに廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミにおいて、研究室でジクロロメタンを使用する作業を洗い出し、その危険有害性について指導教員が補足した後、実験におけるリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
融点： -95℃ 沸点/沸騰範囲： 40℃ 危険 飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い 臓器の障害： 呼吸器系 中枢神経系 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害： 肝臓 中枢神経系 眠気またはめまいのおそれ 水生生物に毒性、長期継続的影響により水生生物に毒性
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
ジクロロメタンは危険有害性が高い物質であることを十分に認識し、使用に際しては緊張感をもって対処する。スペクトル測定用試料の調製は迅速に行い、作業の際には必ず保護眼鏡を着用する。 ジクロロメタンを溶媒とする反応操作は、必ず局所排気装置内で行い、回収した溶媒は速やかにタンクに廃棄する。特に、揮発性が高いことに留意し、大気に長時間暴露しないように十分注意する。

## 例４.クロロホルム
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
実施日時
専攻・系 |  | 研究室
実施責任者 | （氏名） |  | （身分）
実施者氏名
対象化学物質名 | クロロホルム（CAS番号 67-66-3）
対象作業概要
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミにおいて、研究室でクロロホルムを使用する作業を洗い出し、その危険有害性について指導教員が補足した後、実験におけるリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
融点： -64℃ 沸点/沸騰範囲： 60℃ 危険 飲み込むと有害 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれの疑い 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い 臓器の障害： 肝臓 腎臓 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害： 肝臓 呼吸器系 腎臓 中枢神経系
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）