## 報告様式
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
実施日時
専攻・系 |  | 研究室
実施責任者 | （氏名） |  | （身分）
実施者氏名
対象化学物質名
対象作業概要
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）

## 例１アセトン
部局名：総合文化研究科
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート
|  | 実施日時 | 2016.06.28
専攻 | 広域科学専攻相関基礎科学系 | 研究室 | ○○○研究室
実施責任者 | （氏名）○○○○ |  | （身分） | ○○
実施者氏名 | ○○○○
対象化学物質名 | アセトン
対象作業概要 | 実験用ガラス器具に付着した有機物質を洗浄し、廃液を難燃廃液（K分類)タンクに廃棄する。 反応用溶媒として使用し、反応終了後、エバポレータで留去し回収するか、あるいは水を加えて残留物をろ過した後、廃液として難燃廃液（K分類）タンクに廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください）
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミにおいて、研究室でアセトンを使用する作業を洗い出し、その危険有害性について指導教員が補足した後、実験におけるリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
融点： -95℃ 沸点/沸騰範囲： 56℃ 引火点： -20℃ 危険 引火性の高い液体および蒸気 眼刺激 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ： 血液 呼吸器への刺激の恐れ、眠気またはめまいのおそれ、飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
実験器具の洗浄に使用する際には、必ず保護眼鏡を着用し、手に付着させないよう十分に注意する。また、最少量の使用を心がけ、迅速に作業を行う。 アセトンを溶媒とする反応操作、および後処理のろ過操作等は、必ず局所排気装置内で行い、回収した溶媒やろ液は速やかにタンク内に廃棄する。

## 例２マテリアル
部局名：
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート（例１）
|  | 実施日時 | 2016.06.8 |  | 必須の記録事項
専攻 | 環境工学専攻 | 研究室 | 環境研究室
実施責任者 | （氏名）衛生太郎 |  | （身分） | 准教授
実施者氏名 | 環境太郎、安全花子
対象化学物質名 | IPA
対象作業概要 | (1) シリコン基板やガラス基板をIPA溶媒にて超音波洗浄する。 (2) ビーカー、ピンセット等の実験器具を洗浄する。 (3) 有機半導体物質や金属酢酸塩を電子天秤で秤量し、IPA溶媒に溶解させる。 (4) 有機半導体材料や金属酢酸塩のIPA溶液をスピンコートにて基板を2000 rpmで回転させ薄膜を成膜する。 (5) 金属酢酸塩のIPA溶液を所定のボトルに移し替え、超音波霧化させて、加熱した基板の上に吹き付けて薄膜を成膜する。 (6) 有機半導体材料や金属酢酸塩のIPA溶液の基板上へのぬれ角をぬれ角測定器で測定する。 (7) 有機半導体材料や金属酢酸塩のIPA溶液の粘度を粘度測定器で測定する。 (8) プロセスの途中で各ステップで用いた実験廃液を廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください） |  |  |  |  | 任意の記録事項
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミの開始前に、メンバー全員でIPAを使うプロセスをすべて洗い出し、それぞれのリスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果 |  |  |  |  | 必須の記録事項
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
(1)および(2) 同じドラフトで本人あるいは他の実験者がH2SO4+H2O2による基板洗浄、あるいは、NH4OH+H2O2による基板洗浄を行い、失活していない残液がドラフトに放置されていると、IPAへの引火、あるいは、残液の飛散の可能性がある。 (3) 秤量中はドラフト内では操作できないため、曝露の可能性は否めないが、試薬瓶からスクリュー瓶へ1回分の使用量数mLを小分けしてから、パスツールでのサンプリングとなるため、曝露量は健康影響が出るには至らない。 (4) スピンコーターは蓋がしまっていないと回転操作不可能となるインターロックを装備しているため、基板の飛び出しも含め、有害性・危険性はきわめて低い。 (5) 閉鎖系の実験装置をドラフトに設置して行っているため、実験者に対する有害性はない。ただし、所定のボトルに成膜中にクラックが入った場合は、水槽への溶液の漏えいの可能性がある。水槽内の水を実験廃液として処理することにより、環境影響のリスクを抑えることが出来るため、有害性・危険性はきわめて低い。 (6)および(7) 最大1 mLの溶液が入ったスクリュー瓶からシリンジで100 uL取り出し、1回の測定には10 uLの溶液を取扱う操作では有害性・危険性はきわめて低い。しかし、スクリュー瓶から溶液をこぼした場合にはその蒸気曝露による実験者へ影響と、環境影響が考えられる。 (8) 実験廃液を誤って別の分類に廃棄した場合の、引火性、実験者への飛散の可能性がある。
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
(1)および(2) 複数の実験者がそれぞれの目的のプロセスを進める上で、スペースを共有しているという自覚をもち、プロセス中であることの情報共有の努力を行う。また、実験後の溶液は、速やかに適切に処理をする。特に、基板洗浄等に用いたH2SO4+H2O2、あるいは、NH4OH+H2O2の失活待ち中の掲示、失活の確認、適切な廃液分類、さらには、廃液タンク投入時の厳重な保護具（エフテロン手袋）着用に気をつける。 (5) 実験終了時の容器クラックの有無の確認を怠らず、確認後に水槽内の水を流しに流すようにする。 (6)および(7) スクリュー瓶を作業台に置く際には、バットの上に置くことを忘れないようにする。また、実験室に入室した際に必要最低限の保護具（保護メガネと普通の手袋）装着を怠らないようにメンバーで再確認し、実験室内でもお互いに声を掛け合う。 (8) 実験廃液の分類には細心の注意を払うべきである。当研究室では廃液の種類に応じてログノートをつけているが、自分の廃液を廃棄する先のタンクのログノートをちらっと確認してから投入する癖をつける。

## 例３プロセス
部局名：
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート（例２）
|  | 実施日時 | 2016.06.8 |  | 必須の記録事項
専攻 | 環境工学専攻 | 研究室 | 環境研究室
実施責任者 | （氏名）衛生太郎 |  | （身分） | 准教授
実施者氏名 | 環境太郎、安全花子
対象化学物質名 | フッ酸
対象作業概要 | シリコン基板を3 wt.%フッ酸水溶液で洗浄し、廃液をC分類タンクに廃棄する。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください） |  |  |  |  | 任意の記録事項
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミの開始前に、HFの危険有害性について知っていることをメンバー全員で洗い出し、指導教員が補足説明をした上で、リスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果 |  |  |  |  | 必須の記録事項
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
HFは、弱酸ではあるが、皮膚腐食性・刺激性といった健康に対する有害性の高い物質である。特に、万が一皮膚に飛散した場合に骨まで浸透した顛末は研究室内で充分周知されている。当研究室では、実験室で化学物質を取り扱うエリアに入る際には、保護メガネと保護手袋を着用し、特にHF取扱い時はエフテロン手袋を着用しており、使用前に排気されていることが誰にでも目視で分かるように工夫されているヒュームフードにて作業しているため、リスクレベルは充分低減されていると判断する。また、万が一の下水への混入を妨げるために、HF取扱い時のテフロンビーカーはステンレスバットの中で操作するため、環境被害についても考慮していると判断する。
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
リスクアセスメントの結果より、これ以上の措置は行わない。研究室内メンバーに再度HFの危険性を周知することは行った。

## 例４マルチプロセス
部局名：
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート（例３）
|  | 実施日時 | 2016.06.8 |  | 必須の記録事項
専攻 | 環境工学専攻 | 研究室 | 環境研究室
実施責任者 | （氏名）衛生太郎 |  | （身分） | 准教授
実施者氏名 | 環境太郎、安全花子
対象化学物質名 | NH4OH、H2O2、IPA、トルエン、有機半導体物質A
対象作業概要 | シリコン基板をSC-1処理NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5で洗浄し、IPA溶媒にて超音波洗浄する。有機半導体物質Aを電子天秤で秤量し、トルエンに溶解させる。この有機半導体/トルエン溶液をスピンコートにて基板を2000 rpmで回転させ薄膜を成膜する。ホットプレートにて結晶化のためのアニールを行う。プロセスの途中で各ステップで用いた実験廃液を廃棄、器具の片付けをする。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください） |  |  |  |  | 任意の記録事項
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
研究室定例ゼミの開始前に、基板上に有機半導体薄膜を成膜するプロセスにおけるリスクついて当該テーマで研究を遂行しているメンバーで洗い出し、指導教員が補足説明をした上で、リスクについて議論した。
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果 |  |  |  |  | 必須の記録事項
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
NH4OH：揮発性があり、健康に対する有害性がある物質。また、酸との混合により、中和熱で突沸する可能性がある。 H2O2：酸化性液体である。 IPA：揮発性があり、引火性が高く、比重が空気よりも重い。空気との混合で（2-12%）爆発混合気をつくる。 トルエン：揮発性があり、引火性が高く、空気との混合で爆発混合気をつくる。劇物であり、蒸気には毒性がある。水への溶解度が低いことから汗等での排出はなく、体内で代謝されるため、きわめて有害物質である。 有機半導体物質A：体内に取り込まれれば有害である。 当研究室では、実験室で化学物質を取り扱うエリアに入る際には、保護メガネと保護手袋を着用し、ヒュームフードにて作業しているため、リスクレベルは充分低減されていると判断する。しかし、SC-1処理は基板の汚染具合によっては激しく発熱するため、最新の注意が必要となり。特に、廃液処理の際に、本来分類の異なるSC-1溶液とIPA溶媒を同一タンクに排出してしまえば、SC-1が失活してなければ引火の可能性がある。
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
化学物質単品に対するリスクは研究室内充分周知されているため、リスク低減の措置は、これ以上必要ないが、廃液処理のプロセスでSC-1失活が不十分であれば引火の可能性や、飛散による皮膚火傷の可能性があるため、廃液分類およびSC-1失活の確認の徹底を再確認した。

## 例５合成
部局名：
化学物質リスクアセスメント記録(報告）シート（例４）
|  | 実施日時 | 2016.06.8 |  | 必須の記録事項
専攻 | 環境工学専攻 | 研究室 | 環境研究室
実施責任者 | （氏名）衛生太郎 |  | （身分） | 教授
実施者氏名 | 環境太郎、安全花子
対象化学物質名 | ニトロベンゼン、アニリン、水酸化ナトリウム、ジエチルエーテル
対象作業概要 | （アニリン合成） ①ニトロベンゼン1.0 mLを試験管に入れ、粒状のスズ約1.0 gを加え、濃塩酸5 mLを振り混ぜながら少しずつ加える。 ②ガスバーナーで加熱した60℃の温水入りビーカーに①の試験管を静置する。 ③ニトロベンゼン油滴が無くなったら全量を三角フラスコに移し、乳濁液となるまで水酸化ナトリウム水溶液を加える（30 mL程度）。 ④③を十分に冷やし（室温）、ジエチルエーテルを10 mL加えて静置し、上層5 mLをスポイトで取り出して新しい試験管に取り出す。
●リスクアセスメントの内容 （該当項目のチェックボックスにマークしてください） |  |  |  |  | 任意の記録事項
（化学物質のリスクアセスメントの実施方法 2.化学物質RAを実施する、による手法）
(1)ステップⅠ：薬品ラベルやSDS（安全データシート）を確認した。
(2)ステップⅡ：以下のいずれか | ①コントロールバンディングを用いて実施した。
②厚生労働省の方法を実施した。
③その他
(3)ステップⅢ：研究室、実験グループ、指導教員でリスクと対応についてディスカッションを実施した。
●リスクアセスメントの結果 |  |  |  |  | 必須の記録事項
確認された有害性又は、危険性の種類と程度
物質の危険性・有害性（物質名：毒劇物指定、消防法、労働安全衛生法、GHS評価（抜粋））・・・SDS情報 ニトロベンゼン：劇物・第4類危険物（第3石油類、引火点88℃）、飲み込んだり吸入すると有害・皮膚に接触すると有毒、発がんのおそれの疑い または反復暴露により肝臓、血液系、甲状腺、呼吸器系、神経系、腎臓、精巣、副腎の障害 アニリン：劇物・第4類危険物（第3石油類、引火点75℃）、可燃性液体・飲み込んだり皮膚に接触すると有毒・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ・重篤な眼の損傷・その他ニトロベンゼンと同様の記述あり、引火点75℃ 水酸化ナトリウム：重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷・呼吸器系の障害 ジエチルエーテル：第4類特殊引火物、第二種有機溶剤、極めて引火性の高い液体および蒸気・飲み込むと有害・眼刺激・呼吸器への刺激のおそれ・眠気またはめまいのおそれ・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い 危険性の種類と程度・・・SDS情報及びコントロールバンディングをもとにした研究グループでのディスカッションによる評価 ・実験器具の都合上局所排気装置内で行う事が出来ないため実験者及び同室者への暴露の恐れがある。加温が必要であるため揮散によるリスクは高く見積もる必要がある。 ・ガスバーナー使用による低引火点物質への引火の恐れがある。 ・1日あたり5回週3日程度実験を行うため暴露量は少なく頻度は低いと評価するが、上記危険性により重篤な健康障害や火災を招く恐れある。
●実施したリスク低減措置（措置してない場合はその理由）
局所排気装置内で使用：有害性のある化学物質の揮散による実験者及び同室者への暴露を最小限とするため局所排気装置内で使用する。局所排気装置の使用予定を調整するとともに、増設についても検討する。 電気加熱式恒温槽の導入：火気の使用を中止し、引火のリスクが最小限となるように対策を講じた。実験条件として加温は必要なため、揮散によるリスクは変化しない。 実験マニュアル（作業手順書）の再整備：物質の危険性に対する認識が低いこと、新装置の導入及び作業場所が変更となることから内容を全面的に見直しを行い、取り扱う化学物質の危険性に関する記述を加えて周知を行った。